## 7.1. r
q
7.1 Recursos
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos.
La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados:
a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas;
b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.
La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito.
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe:
a) calibrarse o verificarse , o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, debe conservarse como información documentada la base utilizada para la calibración o la verificación;
b) identificarse para determinar su estado;
c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los posteriores resultados de la medición.
La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.

## CRSM
Control de recursos de seguimiento y medición (CRSM)
| Determinar | [6 empty] | Proporcionar
Item | Producto/ familia de producto | Proceso | Elemento | Tipo de medición | Recurso de seguimiento y medición | Responsable uso | Frecuencia de uso | Cantidad requerida | Costo de equipo (S/.) | Costo total (s/.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0

## CEM
Control de equipos de medición (CEM)
[5 empty] | b |  | a | a | a |  |  |  | c | c
N° | Equipo | Medición | Marca | UMD | Identificación física | Fecha de compra | Tipo de mantenimiento | Frecuencia de calibración | N° certificado de calibración | Proveedor | Costo de calibración | Responsable calibración | Estado | Plan de acción
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0

## PCA
PROGRAMA DE CALIBRACIÓN | [27 empty] | Ejecutado
No ejecutado
N° | Equipo | Identificación física | Frecuencia Calibración | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Plan de acción
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Definiciones
N° | Término | Definición | Referencia
3.11.1 | Determinación | Actividad para encontrar una o más características (3.10.1) y sus valores característicos | ISO 9000:2015
3.11.3 | seguimiento | determinación del estado de un sistema, proceso, producto, servicio o actividad. El seguimiento puede ser por observación directa, donde se emplea la vista, lupas, cámaras de vídeo, etc, y por medición de características o parámetros, donde se emplean balanzas, manómetros, software, calibradores, etc.
3.11.4 | medición | Proceso(3.4.1) para determinar un valor
3.6.13 | Trazabilidad | Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto(3.6.1) Nota 1 a la entrada: Al considerar un producto (3.7.6) o un servicio(3.7.7), la trazabilidad puede estar relacionada con: — el origen de los materiales y las partes; — el histórico del proceso; y — la distribución y localización del producto o servicio después de la entrega. Nota 2 a la entrada: En el campo de la metrología, se acepta la definición dada en la Guía ISO/IEC 99:2007
3.8.12 | verificación | Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva(3.8.3) de que se han cumplido los requisitos(3.6.4) especificados
3.5.7 | Sistema de gestión de las mediciones | Conjunto de elementos interrelacionados, o que interactúan, necesarios para lograr la confirmación metrológica (3.5.6) y el control de los procesos de medición(3.11.5).
3.11.5 | Proceso de medición | Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una magnitud
3.11.6 | Equipo de medición | Instrumento de medición, software, patrón de medición, material de referencia o equipos auxiliares o combinación de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de medición(3.11.5)
3.4.6 | Confirmación metrológica | Conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el equipo de medición se ajusta a los requisitos para su uso previsto Nota 1: La confirmación metrológica generalmente incluye calibración o verificación, cualquier ajuste o reparación necesaria, y la posterior recalibración, comparación con los requisitos metrológicos para el uso previsto de los equipos, así como cualquier sellado y etiquetado requerido. Nota 2: La confirmación metrológica no se consigue hasta que y al menos que la condición física del equipo de medición para el uso previsto ha sido demostrada y documentada. Nota 3: Los requisitos para el uso previsto incluyen consideraciones tales como rango, la resolución y errores máximos permitidos. Nota 4: Requisitos metrológicos suelen ser distintos y no se especifican en, los requisitos del producto.
- | Calibración | Operación que bajo condiciones especificadas establece, en una primera etapa, una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. NOTA 1 — Una calibración puede expresarse mediante una declaración, una función de calibración, un diagrama de calibración, una curva de calibración o una tabla de calibración. En algunos casos, puede consistir en una corrección aditiva o multiplicativa de la indicación con su incertidumbre correspondiente. NOTA 2 — Conviene no confundir la calibración con el ajuste de un sistema de medida, a menudo llamado incorrectamente “autocalibración”, ni con una verificación de la calibración. NOTA 3 — Frecuentemente se interpreta que únicamente la primera etapa de esta definición corresponde a la calibración. | Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados (VIM-3ª. Marzo 2009)